附件1

2021年中方县污染防治攻坚战“夏季攻势”

任务清单

为深入贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，根据全省污染防治攻坚战2021年“夏季攻势”动员电视电话会会议精神和省委副书记、省长毛伟明关于要深入贯彻习近平生态文明思想，真抓实干、开拓创新，全力打好污染防治攻坚战“夏季攻势”的重要指示精神，特制定2021年污染防治攻坚战“夏季攻势”任务清单。

1.完成突出生态环境问题年度整改任务。按照既定整改方案和整改时限要求，全面完成2017年中央环保督察反馈问题、2018年中央生态环保督察“回头看”反馈问题、长江经济带生态环境警示片披露问题、全国人大执法检查指出问题、省级环保督察反馈问题等年度整改任务。认真做好第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改年度任务。（牵头单位：市生态环境局中方分局；配合单位：县直相关单位、各乡镇人民政府。）

2.加快推进乡镇污水处理设施建设。根据《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案(2019—2022年)》要求， 12月15日前完成新建乡镇污水处理设施3个。（牵头单位：县住房和城乡建设局；配合单位：市生态环境局中方分局、桐木镇、花桥镇、新路河镇党委政府。）

3.完成重点行业VOCs综合治理。完成工业涂装、石化、化工等重点行业产生量在40吨以上和拟申报2021年度中央大气污染治理资金项目VOCs综合治理， 12月31日前全面完成4家企业治理任务。（牵头单位：市生态环境局中方分局；配合单位：县商务科技和工业信息化局）

4.完成乡镇级千人以上饮用水水源地生态环境问题整治。根据生态环境部、水利部《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》要求，9月30日前基本完成27个乡镇级千人以上饮用水水源地环境问题整治；12月31日前全面完成整治任务。（牵头单位：市生态环境局中方分局；配合单位：县商务科技和工业信息化局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局）

5.开展危险废物大整治。开展以涉重金属危险废物为重点的环境污染隐患整治专项行动，建立整改销号制度，9月30日前完成5个问题整改。（牵头单位：市生态环境局中方分局）

6.推进2个村农村环境综合整治任务。以饮用水水源地保护、农村生活污水、黑臭水体治理为重点，持续推进农村环境整治，2021年11月30日前新增完成2个村整治任务。新增整治村达到三项标准要求：生活污水治理率达到60%，黑臭水体整治率达到80%，集中式饮用水源地规范化整治完成率达到80%。（牵头单位：县农业农村局；配合单位：市生态环境局中方分局）

7.推进2021年度全县农村集中式饮用水水源保护区划分。10月30日前完成2个千人以上水源地划分。（牵头单位：市生态环境局中方分局；配合单位：县水利局、县农业农村局）

附表：1. 中央生态环保督察“回头看”反馈问题2021年度

整改清单

2. 2021年中方县乡镇污水处理设施建设任务清单

3. 重点行业VOCs综合治理任务清单

4. 中方县乡镇级千人以上集中式饮用水水源保护区

整治清单

5. 危险废物大调查大排查问题整治清单

6. 2021年中方县农村环境综合整治任务村清单

7. 2021年度中方县农村集中式饮用水水源保护区划

分任务清单

附表1

中央生态环保督察“回头看”反馈问题2021年度整改清单

| 序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 牵头县领导 | 整改责任单位 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中方县20多家砖厂、矿山、材料公司非法占地、非法生产，企业产能落后、无环保设施，污染严重，无序开采，导致森林植被破坏，水土流失严重。 | - 关停中方县15家违法的砖厂、矿山、材料公司，完善12家砖厂、矿山、材料公司等企业生产用地手续的办理。 - 对企业非法占地、非法开采、污染环境、破坏植被等违法问题进行立案查处。 3.于2022年5月30日前完成现场生态修复。 4.对职能部门管理失职、监管缺位问题进行问责。 | 梁金华 | 县商科工信局县自然资源局市生态环境局中方分局 县林业局 | 2021年12月31日（中方县完成年度任务） |

附表2

2021年中方县乡镇污水处理设施建设任务清单

| 序号 | 县市区 | 乡镇 | 完成时间 | 牵头县领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中方县 | 花桥镇 | 12月15日 | 周怀志 | 县住建局 县自然资源局 花桥、桐木、 新路河党委政府 |
| 2 |  | 桐木镇 | 12月15日 |  |  |
| 3 |  | 新路河镇 | 12月15日 |  |  |

附表3

重点行业VOCs综合治理任务清单

| 序号 | 企业名称 | 县市区 | 治理措施 | 牵头县领导 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南五新模板有限公司 | 中方县 | 源头替代：水性漆替代油性漆；末端治理：吸附棉和活性炭吸附 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 2 | 湖南恒裕钢结构工程有限公司 | 中方县 | 源头替代：水性漆替代油性漆；末端治理：吸附棉和活性炭吸附 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 3 | 中方县志远钢结构工程有限公司 | 中方县 | 源头替代：水性漆替代油性漆；末端治理：吸附棉和活性炭吸附 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 4 | 中方县市众建机械钢模制造有限公司 | 中方县 | 源头替代：水性漆替代油性漆；末端治理：吸附棉和活性炭吸附 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |

附表4

中方县乡镇级千人以上集中式饮用水水源保护区整治清单

| 序号 | 县市区 | 保护区名称 | 类型 | 类别 | 牵头县领导 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中方县 | 新路河镇鱼家冲山溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 2 | 中方县 | 蒿吉坪瑶族乡罗洪村和木田、当田地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 3 | 中方县 | 铁坡镇金银村山溪、两利村毛家田地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 4 | 中方县 | 接龙镇卧龙村家禾冲地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 5 | 中方县 | 铜鼎镇饮用水水源保护区 | 地表水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 6 | 中方县 | 袁家镇袁家村饮用水水源保护区 | 地下水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 7 | 中方县 | 新建镇饮用水水源保护区 | 地表水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 8 | 中方县 | 花桥镇花桥村供水工程饮用水水源保护区 | 地下水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 9 | 中方县 | 中方镇铜锣湾集中式饮用水源保护区 | 地表水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 10 | 中方县 | 泸阳镇泸阳水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 11 | 中方县 | 铜湾镇水厂饮用水水源保护区 | 地表水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 12 | 中方县 | 中方镇五龙溪水库饮用水水源保护区 | 地下水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 13 | 中方县 | 铁坡镇锦溪村老沙湾山溪饮用水水源保护区 | 地表水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 14 | 中方县 | 铜鼎镇桐木村供水工程饮用水水源保护区 | 地表水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 15 | 中方县 | 铜湾镇松坡村松坡山溪饮用水水源保护区 | 地下水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 16 | 中方县 | 新路河镇鱼龙桥村梓皮溪地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 17 | 中方县 | 袁家镇上炉村供水工程饮用水水源保护区 | 地表水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 18 | 中方县 | 花桥镇千丘田村地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 19 | 中方县 | 泸阳镇桥上村冷水洞山溪、祷应洞水库饮用水水源保护区 | 地下水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 20 | 中方县 | 泸阳镇五里村老马田山溪饮用水水源保护区 | 地下水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 21 | 中方县 | 泸阳镇新店坪村地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 22 | 中方县 | 铁坡镇活水村托里子地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 23 | 中方县 | 桐木镇黄家湾村上青山溪水库饮用水水源保护区 | 地表水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 24 | 中方县 | 桐木镇黄松坳村阳雾坡水库饮用水水源保护区 | 地表水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 25 | 中方县 | 铜鼎镇砖墙脚关洞饮用水水源保护区 | 地下水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 26 | 中方县 | 铜湾镇堆子村下洞山溪地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 27 | 中方县 | 中方镇乌溪村油坊山溪饮用水水源保护区 | 地下水 | 千人以上 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |

附表5

危险废物大调查大排查问题整治清单

| 序号 | 县市区 | 企业名称 | 具体问题 | 整改措施 | 牵头县领导 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中方县 | 台泥（中方县）水泥有限公司 | 1、填报系统中未填报废油墨桶，现场暂存有废油墨桶。表8环境监测填写不当，应具体填写监测相关信息；2、危废暂存间的地面防渗还有一部分未完成，部分废油桶下未垫支架，分区之间未做隔断，危废间废油墨桶的分区未贴标识牌，危废间未实施完全封闭。根据《危险废物贮存污染控制标准》，危险废物贮存设施内要有观察窗口，现场未设置;3、含油抹布与含油废手套产生量很少，掺入至回转窑进行焚烧处置；4、危险废物转移联单只保存了接收单位的回单，未保存出库前的联单。 | 1、规范填报申报系统。正确填报生产情况表、环境监测情况、危险废物特性等相关信息;2、规范设置危废暂存间。认真做好危废暂存间“三防”处理，完善防渗、防雨等管理措施;3、规范危险废物暂存间、危险废物及转运车辆等标识标牌;4、规范油抹布和含油废手套处置。设置危险废物暂存间，严格日常管理;5、规范危险废物转移联单。严格落实危废转移联单制度，严格填写联单相关内容;6、加强企业环境管理，严格落实环境管理制度，严格加强无组织废气收集处理，督促企业无组织废气稳定达标排放。 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 2 | 中方县 | 中方县市小康瓷砖厂 | 1、该企业的煤焦油（450-003-11）由大型油罐储存，设有简易顶棚及围堰（30多公分），底部未做防渗处理;2、企业无专门的危废暂存间，在油罐附近堆放有大量废油桶，且未做申报登记;3、煤焦油的标识标牌信息填报不规范，煤焦油危险特性应为有毒;4、现场检查时企业正常生产，车间气味刺鼻，无组织排放废气未收集处理。 | 1、按要求做好“三防”措施；2、设置危废标准暂存间并做好申报登记；3、规范标示标牌；4、加强无组织废气收集处理。 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 3 | 中方县 | 中方县华兴环保瓦业有限公司 | 1、省危废排查填报系统中，表8环境监测填写不当，应具体填写监测相关信息;2、该企业的煤焦油（450-003-11）由大型油罐储存，设有简易顶棚及围堰（30多公分），底部未做防渗处理;3、企业无专门的危废暂存间，在油罐附近堆放有废油桶，且未做申报登记;4、煤焦油的标识标牌信息填报不规范，煤焦油危险特性应为有毒;5、现场检查时企业正常生产，车间气味刺鼻，无组织排放废气未收集处理。 | 1、按要求填写监测相关信息；2、按要求做好“三防”措施；3、设置危废标准暂存间并做好申报登记；4、规范标示标牌；5、加强无组织废气收集处理。 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 4 | 中方县 | 中方县市宏生再生资源有限公司 | 1、企业为废矿物油收集单位，经营许可证12月底到期，该企业将搬迁至中方工业集中区，环评已开了专家评审会，尚未通过专家复核;2、省危废专项排查系统未填报生产设备及数量、产品信息,未填报表8监测情况;3、含油废手套和废抹布未申报，未设置危废暂存间;4、危险废物标识标牌信息有误，废矿物油危险类别应为毒性和易燃性。危废转运车辆标识类别有误。 | 1、验收报告按验收专家会议要求整理提交专家组复核；2、规范填报申报系统,正确填报生产情况表、环境监测情况、危险废物特性等相关信息；3、设置规范危废暂存间；4、更换信息有误危险废物标识标牌。 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |
| 5 | 中方县 | 中方县市金汇报废汽车回收拆解有限公司 | 1、省危废专项排查系统未填报表2产品生产情况表,未填报表8监测情况;2、废机油和废铅蓄电池暂存间未做防渗处理，无照明，未挂入库台账，废机油和废铅蓄电池未贴危废标签;3、无自行监测方案;4、在检查过程中，只发现了拆解过程中产生的废机油和废铅蓄电池的暂存和档案信息，其余危险废物去向不明;5、危险废物转移联单运行不规范，第一联的正联和副联的接收单位均加盖了公章。 | 1、规范填报申报系统。正确填报生产情况表、环境监测情况、危险废物特性等相关信息;2、规范设置危废暂存间,认真做好危废暂存间“三防”处理，完善防渗、防雨等管理措施;3、制定自行监测方案;4、查找其余危险废物的去向;5、规范危险废物转移联单。 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 9月30日 |

附表6

2021年中方县农村环境综合整治任务村清单

| 县市区 | 2021年需完成农环整治任务村数 | 任务村名单 | 牵头县领导 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中方县 | 2 | 泸阳镇新店坪村、中方镇岩头元村 | 杨春斌 | 县农业农村局 | 11月30日 |

附表7

2021年度中方县农村集中式饮用水水源保护区划分任务清单

| 序号 | 县市区 | 水源地名称 | 所在位置 | 供水工程名称 | 牵头县领导 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 千人以上（2个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中方县 | 中方县铜鼎镇青市村青市脚水源地 | 湖南省中方县市中方县铜鼎镇河东水厂 | 铜鼎镇河东水厂巩固提升工程 | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 10月30日 |
| 2 | 中方县 | 中方县铜鼎镇青市村蛇吉冲水源地 |  |  | 田 华 | 市生态环境局中方分局 | 10月30日 |