中方产业开发区环境管理2022年度

自

评

估

报

告

中方产业开发区管委会

2023年2月

目 录

一、园区概况	- 1 -

二、环境管理情况	- 4 -

（一）规划环评批复要求落实情况	- 4 -

（二）“三线一单”落地应用情况	- 10 -

（三）水环境管理	- 14 -

（四）大气环境管理	- 15 -

（五）土壤环境管理	- 15 -

（六）固体废物管理	- 16 -

（七）投诉管理	- 17 -

（八）园区信用评价	- 17 -

（九）园区环境风险管理	- 23 -

三、园区环保工作成效、主要措施做法	- 25 -

四、园区生态环境管理存在主要问题和难题	- 27 -

五、下一步工作计划	- 28 -

附表：园区年度报告表格	- 29 -

一、园区概况

中方产业开发区前身是1996年被评为全国乡镇企业东西合作示范区的泸阳工业小区，2008年6月，中方县人民政府正式批准设立中方县工业园区。2021年7月13日，根据湖南省发展和改革委员会关于《长沙临空产业聚集区等44家省级工业集中去更名的通知》湘发改地区〔2021〕517号，中方工业集中区更名为中方产业开发区。中方产业开发区位于怀化市中方县，园区级别为省级工业园区。中方产业开发区以装备制造为主导产业，配套发展新型建材、农副产品深加工、商贸物流；泸阳片区重点发展新型建材、农副产品深加工；中方片区重点发展装备制造、商贸物流。2020年中方工业集中区调扩区后，调扩区后园区规划面积908.97公顷，形成“一园两区”的空间格局，即泸阳片区（原中方工业集中区）与中方片区（中方县湘商文化科技产业园），泸阳片区位于泸阳镇，泸阳片区规划面积为609.47公顷，范围北至环北路以南、南至怀化东高速互通口、东至兴泸大道，西至怀泸干线（铁西路）；中方片区位于县城西北部，主要包括中方湘商文化科技产业园，规划面积299.5公顷，范围北至如意大道、南至枫香路、东至环城东路，西至中方大道。

2014年，湖南省人民政府办公厅印发了《湖南省产业园区主导产业指导目录》湘政办函[2014]66号，中方工业集中区核准主导产业为非金属矿物制品业、农副食品加工业，核准面积为540公顷（为2012年省发改委核准远期范围）。

中方工业园于2011年2月18日获得原湖南省环境保护厅《关于中方县工业园环境影响报告书的批复》湘环评〔2011〕36号。2020年中方工业集中区进行调扩区，已于2021年6月4日取得省生态环境厅关于《中方工业集中区总体规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2021〕10号）。

2022年8月，湖南省发展和改革委员会、湖南省自然资源厅《关于发布中方产业开发区边界面积及四至范围的通知》湘发改园区〔2022]601号，经报省人民政府同意，核定中方产业开发区面积共583.29公顷，其中泸阳片区面积为442.71公顷，中方片区面积为140.58公顷。目前中方产业开发区实际开发面积为417公顷。

2022年完成营业收入117亿元，同比增长18.2%；实现工业总产值108.93亿元，同比增长17.8%；完成规上工业增加值31.43亿元，同比增长8.9%；高新技术产业实现产值63亿元，同比增长24.7%；完成固定资产投资23亿元，同比增长23.5%；实现外贸进出口总额6700万元，同比增长737.5%；完成全口径税收2.78亿元，同比增长9.02%。

截止到2022年底，园区已入园企业数量82个，其中，上一年度末已入园企业数量72个，调扩区纳入企业数量2个。本年度内新入园企业数量7个，本年度清退企业数量1个。园区内已完成环评批复手续企业数量82个，本年度新增项目环评批复7个，无环评批复的企业有0家。园区内已完成环保竣工验收手续企业数量67个，本年度新增环保竣工验收企业数量15个，未完成验收的有15家。园区内已完成应急预案备案手续企业数量61个，未完成应急预案备案的企业有21个，其中需完成应急预案修编的企业有5个，未完成应急预案修编的企业有4个。园区内已取得排污许可证企业数量77个，5家正在办理排污许可（均为在建企业）。

园区主要污染物总量控制指标按照《中方工业集中区总体规划环境影响报告书》及其批复（湘环评函〔2021〕10号）：化学需氧量：179t/a、氨氮：17t/a；二氧化硫：322t/a、氮氧化物：1073t/a、VOCs：39t/a、粉尘：659t/a。

二、环境管理情况

（一）规划环评批复要求落实情况

1、规划环评批复要求落实情况

2021年6月4日，湖南省生态环境厅关于《中方工业集中区总体规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2021〕10号），总体规划环境影响报告书审查意见的要求落实情况见下表。

表1  湘环评函〔2021〕10号执行情况

| 序号 | 湘环评函〔2021〕10号文件要求 | 落实情况 | 是否落实及未落实原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 严格依规开发，优化空间功能布局。按照最新的国土空间规划，科学开展空间发展布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设。泸阳片区位于泸阳镇区和怀化城区的上风向，应通过设置绿化隔离带做好与泸阳镇和怀化城区的功能分区。中方片区南部组团规划用地紧邻湖南中方㵲水国家湿地公园保育区茅利溪的岸线，在开发过程中应严格遵守《报告书》提出的空间布局约束要求，严格按照园区规划边界控制开发范围，严禁侵占湿地公园用地。 | - 中方产业开发区在园区开发建设过程中严格按照经核准的规划范围开展园区建设，未在经核准的规划范围外进行园区建设。 - 中方产业开发区利用自然地形（植被）和绿化隔离带等使各功能区隔离。 - 中方产业开发区严格执行对中方㵲水国家湿地公园保育区茅利溪的相关保护措施，目前未有任何侵占湿地公园用地开发建设行为。 | 已经落实 |
| 2 | - 严格环境准入，优化园区产业结构。落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和产业准入负面清单。泸阳片区南部组团应限制引进以气型污染物为主的企业，水泥熟料产业不得扩大生产规模；泸阳片区农副产品深加工产业应限制引进酿造、屠宰等排水量大的企业。中方片区装备制造禁止引进酿造、屠宰等排水量大的企业。中方片区装备制造禁止引进电镀工业；商贸物流禁止引进危险化学品仓储。 | - 中方产业开发区在引进项目时候，严格执行《报告书》提出的产业定位和产业准入负面清单、以及园区“三线一单”环境准入要求。2022年引进的项目均完成环境影响评价手续，项目符合《报告书》及湘环评函〔2021〕10号文件相关要求。 | 已经落实 |
| 3 | - 落实管控措施，加强园区排污管理。 - 园区应完善污水管网建设，实行雨污分流，确保园区各片区生活废水应收尽收，集中纳入污水处理厂处理。泸阳片区南部组团企业未纳管废水应在2021年6月30日前完成接入园区污水管网，新建涉及废水排放企业未接入园区污水管网前不得投产。中方片区依托的怀化天源污水处理厂一期工程接近设计处理规模，中方片区不得超污水处理厂处理能力引进废水排放项目。怀化天源污水处理厂现有排污口位于湖南中方㵲水国家湿地公园保育区内，该排污口早于湿地公园前设置，在该排污口扩容论证审批手续完成之前，天源污水处理厂处理规模不得扩大。 - 园区应推广使用清洁能源，进一步优化园区能源结构，加快泸阳片区燃气管网及供应工程建设，加强园区大气污染防治，加强对废气重点排放企业的监管，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放。 - 建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，对各类工业企业产生的固体废物特别是危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业，强化日常环境监管。 - 园区企业严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动重点污染企业完成清洁生产审核，限期要求区内企业完善相应环保手续。 | - 中方产业开发区已经于2021年6月前完成了完成了南部片区污水收集管网2.6公里，包括南部片区污水收集管网及2座提升泵站建设，实现园区污水管网全覆盖。中方产生开发区实行了雨污分流，确保园区各片区生活废水应收尽收，集中纳入污水处理厂处理。 - 怀化天源污水处理厂及中方产业开发区（泸阳镇）污水处理厂均已经取得入河排污口批复。2022年中方片区未引进超污水处理厂处理能力废水排放项目。 - 园区企业台泥（怀化）水泥、怀化大龙新型建材有限公司、怀化大立建材有限公司等多家燃煤发热企业已改为生物质发热，有效减少了污染物排放总量。 - 中方产业开发区对园区开展了环境问题排查，尤其是建立了园区内企业危险废物管理台账、相关管理制度、监管排查记录等。 - 中方产业开发区对园区内企业进行了排查，要求的企业限期要园完善相应环保手续，企业必须取得排污许可证、涉及污染物排放总量，要求取得取得排污权证。2022年中方产业开发区的企业均不《湖南省2022年度重点企业清洁生产审核名单》内，无需开展清洁生产审核。 | 已经落实 |
| 4 | - 完善监测体系，监控环境质量变化状况。园区应落实《报告书》提出的监测方案，结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，重点监控园区周边的环境空气、地表水环境质量现状，并涵盖相关特征污染物监测。 | - 中方产业开发区已经建立了空气微站，并委托了具有资质的第三方进行了运维。 - 中方产业开发区委托湖南中昊监测有限公司按照《报告书》提出的监测计划开展了园区2022年环境质量现状监测，并将监测结果在中方县政府网站进行公示。园区环境质量监测涉及园区及周边的环境空气、地表水环境、土壤环境、地下水环境及噪声环境，并涵盖了相关特征污染物。 | 已经落实 |
| 5 | - 强化风险管控，严防园区环境事故。加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，园区管理机构应建立环境监督管理机构；落实环境风险防控措施，制定突发环境事件应急预案，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 | - 中方产业开发区已经建立了环境监督管理机构，机构职责涵盖了园区环境风险管理。 - 中产业开发区于2021年完成了园区突发环境事件应急预案修编，取得了湖南省生态环境厅的备案。园区于2022年11月中方产业开发区泸阳片区南部片区污水提升泵站开展应急演练，完善了应急物质储备，全面提升园区及企业风险防控和事故应急处置能力。 | 已经落实 |
| 6 | - 做好周边控规，落实拆迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。对于具体项目环评提出防护距离和拆迁要求的，要严格予以落实。 | - 中方产业开发区已经成立了综合执法大队，有效杜绝规划范围内“两违”建筑蔓延。 - 此前，园区已建成2个安置小区和规划1个居民安置自建地，对园区拆迁户进行了妥善 - 安置。 - 2022年园区开发及园区内项目建设过程中未涉及居民拆迁安置。 | 已经落实 |
| 7 | - 做好园区建设期生态保护和水土保持。园区开发建设过程中尽可能保留自然体、水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。 | - 中方产业开发区在园区开发建设过程中，严格按照总体规划，用地规定进行开发建设，同时尽可能保留自然体、水体。 - 对园区内项目建设实施水土保持“三同时”制度，并安排专业人员进行核查，做好园区建设期生态保护和水土保持。 | 已经落实 |
| 8 | - 园区规划必须与区域宏观规划相协调，如区域宏观规划进行调整，园区规划须作相应调整并进行环境可行性论证。加强园区规划环评与项目环评的联动机制，对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，应将规划环评结论作为重要依据，其环评文件中选址选线、规模分析内容可适当简化。园区后续建设中，应适时开展规划环境影响跟踪评价工作。 | - 中方产业开发区于2021年完成了调扩区规划环评。调扩区环评后，园区内未有对环境有重大影响的规划实施，园区目前无需开展规划环境影响跟踪评价工作。 - 规划环评报告中已经明确了简化清单，园区内的建设项目可以直接引用，简化了相关手续。 | 已经落实 |

2、园区规划环评要求的年度自行监测计划的落实情况

按《中方工业集中区总体规划环境影响报告书》要求，应对园区的环境质量进行跟踪监测，规划环评报告提出的监测计划及落实情况见表2。

表2 跟踪评价监测方案要求及落实情况

| 规划监测情况 |  |  |  |  | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测布点 |  |  | 监测项目 | 监测频次 |  |
| 环境 空气 | 火马塘村 |  | 氨、硫化氢、氟化物、TVOC、TSP、PM10 | 每年冬季、夏季二期监测，每期7天 | 已经落实。 2022年中方产业开发区委托第三方监测公司开展了两期监测，并在政府网站进行了公示 |
|  | 泸阳中学 |  | 氨、硫化氢、氟化物、TVOC、TSP、PM10 |  |  |
|  | 五里村 |  | 氟化物、TSP、PM10 |  |  |
|  | 龙井村 |  | TVOC |  |  |
|  | 中方村 |  | TVOC |  |  |
| 地表水 | 太平溪 | 太平溪支流汇入太平溪交汇口上游500m | 水温、pH、CODcr、BOD5、DO、NH3-N、TP、硫化物、铜、锌、挥发酚、氟化物、氰化物、铅、镉、砷、汞、Cr6+、石油类、粪大肠菌群、SS、TN | 一次/每季，每次连续监测3天 |  |
|  |  | 太平溪支流汇入太平溪交汇口下游2000m |  |  |  |
|  | 太平溪支流 | 污水处理厂排污口上游500m |  |  |  |
|  |  | 太平溪支流汇入太平溪上游500m |  |  |  |
|  | 茅利溪 | 国道209桥处 |  |  |  |
| 土壤 | 火马塘村农田 |  | pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍 | 一年一次 |  |
|  | 大堰塘农田 |  |  |  |  |
|  | 湾家农田 |  |  |  |  |
| 噪声 | 园区的交通噪声和区域声环境监测 |  | 等效连续A声级 | 每年1～2次 |  |
| 地下水 | 火马塘村 |  | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、氟化物、铅、镉、铁、砷、汞、六价铬+ | 一年两次 | 已经落实。 2022年中方产业开发区委托第三方监测公司开展了两期监测，并在政府网站进行了公示 |
|  | 铺溪垄 |  |  |  |  |
|  | 刘家园 |  |  |  |  |
|  | 马套子 |  |  |  |  |
|  | 王家田 |  |  |  |  |
|  | 龙井村 |  |  |  |  |
|  | 湾家 |  |  |  |  |

环境空气：中方产业开发区建设一个空气小微站，用于实时监测园区大气环境质量，主要监测CO、SO2、NO2、O3、PM2.5、PM10因子，监测数据能稳定上传怀化市环境监测信息平台。根据自行监测报告可知，2022年度，园区环境空气满足相关环境空气质量标准。

地表水环境：园区配套的中方产业开发区（泸阳）污水处理厂进出口在线监测设施已实现联网验收，进出口污水水质数据正式上传，园区可以实时了解产业开发区污水处理厂的废水进口及总排口的情况。2022年，中方产业开发区（泸阳）污水处理厂排污口的出水水质均达标。中方片区依托怀化天源污水处理厂，怀化天源污水处理厂属于怀化高新技术产业开发区，由他们进行管理，本次报告不再说明。根据自行监测报告可知，2022年度，园区所涉及的地表水环境质量满足相关地表水环境质量标准。

土壤环境：根据自行监测结果可知，2022年度，园区土壤监测点环境质量满足相关土壤环境质量标准，园区土壤环境质量较好。

地下水环境：根据自行监测结果可知，2022年度，园区地下水环境质量满足相关地下水环境质量标准，园区地下水环境质量较好。

噪声环境：根据自行监测结果可知，2022年度，园区的交通噪声和区域声环境满足相关声环境质量标准。

企业污染源：中方产业开发区区内各企业根据各建设项目环境影响评价报告、排污许可证等要求制定自行监测方案、并实施。

（二）“三线一单”落地应用情况

中方产业开发区结合《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求既省级以上产业园区生态环境准入清单》开展了自查，园区发展、项目审批、环境执法等严格落实和执行“三线一单”的相关管控要求，园区“三线一单”落地应用情况如下。

表3  中方产业开发区“三线一单”落地应用情况一览表

| 管控维度 | 管控要求 | 落地应用情况 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间 布局约束 | （1.1）园区主要发展电子机械原件组装产业，不得引进有电镀工艺及电路板制造的生产项目。 （1.2）禁止制浆造纸、化工、酿造、金属冶炼等项目入园。鉴于工业园位于怀化市城区常年主导风向的上风向，园区内水泥制造业只允许维持现状，不得扩大规模，且不得引进气型污染物排放量大的企业。 | （1.1）园区主要发展产业依旧为电子机械产业，2022年未引进有电镀工艺及电路板制造的生产项目。 （1.2）2022年，未引制浆造纸、化工、酿造、金属冶炼等项目入园；2022年，园区内的台泥水泥未扩大生产规模，园区未新进气型污染物排放量大的企业。 | 已经落实空间布局约束要求 |
| 污染物排放管控 | （2.1）废水： （2.1.1）园区实施雨污分流，工业废水、生活污水经中方工业园区污水处理厂处理达标后排入太平溪。 （2.1.2）工业园区应进行必要的防渗处理，防治地下水污染。 （2.1.3）有序推进化工等行业执行水污染物特别排放限值。 （2.1.4）园区雨水均直接排放至附近溪沟再流至太平溪，未专门设置雨水排水口。 （2.2）废气： （2.2.1）加强入园企业环保管理，督促企业配套建设污染防治设施，入园企业各生产装置排放的废气须处理达标方可排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少园区内工艺废气的无组织排放。 （2.2.2）加快推进化工、建材、机械电子等行业企业挥发性有机物（VOCs）综合治理。 （2.2.3）园区内化工等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中 的要求。 （2.3）工业固体废物和生活垃圾应实施分类收集、暂存、转运、综合利用和无害化处理。规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 | （2.1）废水： （2.1.1）园区泸阳片区已经实现了雨污分流，污水管网已铺设完善，企业生产废水与生活污水进入中方污水处理厂经处理排放。 （2.1.2）园区企业按照环评等要求落实防渗处理，防治地下水污染。 （2.1.3）园区正在推进现有化工等行业执行水污染特别排放标准限值。 （2.1.4）园区拟将雨水汇集到太平溪支流排放，并设置专门雨水排放口。 （2.2）废气： （2.2.1）中方产业开发区加强了入园企业环保的排查管理，经排查，园区内现有企业配套建设污染防治设施，废气经处理达标排放。 （2.2.2）中方产业开发区已经加快推进化工、建材、机械电子等行业企业挥发性有机物（VOCs）综合治理。 （2.2.3）中方产业开发区正在推进锅炉大气污染物排放执行特别排放限值，台泥（怀化）水泥有限公司废气排放执行特别排放限值。 （2.3）中方产业开发区建立固体废物管理制度，明确了工业固体废物和生活垃圾的分类收集及处置要求；建立了园区内企业危险废物管理台账、相关管理制度、监管排查记录等。 | 已经落实污染物排放管控要求 |
| 环境风险 防控 | （3.1）园区应建立健全环境风险防控体系，加强区内重要风险源管控。加强园区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。强化园区环境监督管理，根据中方县工业园突发环境事件应急预案要求，健全环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施突发环境事件应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。 （3.4）农用地风险防控：防控企业污染，已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。 | （3.1）中产业开发区于2021年完成了园区突发环境事件应急预案修编，取得了湖南省生态环境厅的备案。园区于2022年11月中方产业开发区泸阳片区南部片区污水提升泵站开展应急演练，完善了应急物质储备，全面提升园区及企业风险防控和事故应急处置能力。2022年，园区未发生过环境风险事故。 （3.2）园区通过排查，督促园区内现有大部分企业完成了应急预案备案手续。 （3.3）中方产业开发区对园区土壤定期进行了自行监测，园区目前不存在污染场地。 （3.4）中方产业开发区明确要求企业落实相关土壤保护措施，防止对耕地造成污染。对园区土壤定期进行了自行监测。园区不涉及土壤环境重点排污单位。 | 已经落实环境风险防控要求 |
| 资源开发 效率要求 | （4.1）能源： （4.1.1）园区应做好园区内低硫煤的统一调配和供应，并积极推广清洁能源。 （4.1.2）实施能源消耗总量和强度双控行动，逐步建立用能预算管理体系，编制用能预算管理方案。 （4.1.3）到2020年，单位GDP能耗0.9339吨标准煤/万元，单位工业增加值能耗1.083吨标准煤/万元。到2025年，单位GDP能耗0.7572吨标准煤/万元，单位工业增加值能耗0.878吨标准煤/万元。 （4.2）水资源： （4.2.1）加快水资源高效利用的工艺革新，推进中水回用工程的进展，推广节水项目、再生水利用项目，以节水、治水带动其他水资源利用相关产业发展。 （4.2.2）加强水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。到2020年，中方县水资源开发利用总量控制在1.57亿立方米以下，万元工业增加值用水量控制在70立方米/万元以下。 （4.3）土地资源： （4.3.1）坚持最严格的节约用地制度，盘活存量建设用地，提升土地产出效益，全面实施节约集约用地战略。 （4.3.2）园区项目引进严格运用用地指标，严格节约集约用地，园区工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》（2020版）13等区域控制指标要求。 | （4.1.1）中方产业开发区已经明确禁止引进燃煤企业，园区现有企业用煤企业均为未使用中高硫煤。 （4.1.2）园区实施能源消耗总量和强度双控行动，建立了用能预算管理体系，编制了用能预算管理方案。并编制完成了《中方产业开发区区域节能报告》。 （4.1.3）根据《中方产业开发区区域节能报告》：到2020年，单位GDP能耗0.9339吨标准煤/万元，单位工业增加值能耗1.083吨标准煤/万元。到2025年，单位GDP能耗0.7572吨标准煤/万元，单位工业增加值能耗0.878吨标准煤/万元。 （4.2.1）园区鼓励企业选用选择节水工艺，废水深度处理、循环利用，鼓励一水多用和中水回用，提高水的重复利用率，减少废水排放量。 （4.2.2）园区加强了水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。目前，水资源开发利用总量控制在1.57亿立方米以下，万元工业增加值用水量控制在70立方米/万元以下。 （4.3.1）园区坚持最严格的节约用地制度，全面实施节约集约用地战略。 （4.3.2）园区项目引进严格运用用地指标，严格节约集约用地，工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》（2020版）13等区域控制指标要求。 | 已经落实资源开发效率要求 |

（三）水环境管理

1、污水处理设施建设情况

中方产业开发区泸阳片区及中方片区均各配套了1个集中污水处理设施。中方片区依托怀化天源污水处理厂，怀化天源污水处理厂属于怀化高新技术产业开发区，由他们进行管理，本次报告不再说明。泸阳片区配套集中污水处理设施1个，园区污水管网覆盖率为100%，集中污水处理设施名称为中方县工业园（泸阳）污水处理厂，设计处理规模10000m³/d，实际建成处理规模5000m³/d，2022年实际处理规模约1968m3/d，水处理工艺为A2/O+MBR膜法+二氧化氯消毒，在线监测达标率100%，园区雨水管网覆盖率100%。

2、涉水企业管理

中方产业开发区内涉及工业废水外排企业数量8个，工业废水总排放量约485m³/d，外排污水纳管企业数量82个，污水集中处理比例100%，园区企业不涉及一类污染物排放，企业均不需要安装废水在线监测。

园区年度水污染物总排放量：化学需氧量8.442t/a，氨氮0.093t/a，其中总磷：0.38t/a,总氮：6.533t/a（数据来源于园区污水处理厂总排口在线监测统计数据）。

中方县工业园（泸阳）污水处理厂排污口下游最近的地表水水质管控断面名称池回断面，水功能区划Ⅱ类水体，监测达标率100%。怀化天源污水处理厂排污口下游最近的地表水水质管控断面名称竹站断面，水功能区划Ⅱ类水体，监测达标率100%。

3、“双源”地下水建设及监测情况

园区范围内地表水主要为太平溪支流及太平溪，地下水为园区范围内及周边500m潜水层，根据“双源”地下水定义标准，园区不涉及“双源”地下水监测需求。

4、黑臭水体整治

园区内不涉及黑臭水体。

（四）大气环境管理

园区内涉及工业废气外排企业数量40个，大气质量监测达标率100%。大气污染物总排放量：二氧化硫78.65t/a，氮氧化物734.42t/a，VOCs0.47t/a，其他（颗粒物）243.26t/a。

园区建成空气监测小微站1座，安装在园区管委会大楼楼顶，监测参数包含PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3及气象参数，目前运行正常。计算各点位2022年的数据均值，今年空气质量指数为36，主要污染物PM2.5浓度为17ug/m³,PM10浓度为38ug/m³,SO2浓度为12ug/m³,NO2浓度为22ug/m³,CO浓度为0.95mg/m³,O3浓度为49ug/m³。环比去年，PM2.5下降26%,PM10下降28%,SO2下降20%,NO2下降5%,CO下降5%,O3上升4%。2022年，累积优良天数326天。

根据2022年园区2期自行监测报告可知，2022年度，园区5个环境空气监测点中氨、硫化氢、氟化物、TVOC、TSP、PM10监测因子均满足相关环境空气质量标准。

（五）土壤环境管理

- 中方产业开发区内不涉及污染地块，不涉及土壤环境重点监管企业。

- 根据2022年园区2期自行监测报告可知，2022年度，园区3个土壤环境监测点中的pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中风险筛选值和管控值。

- 园区对重点企业周边地土壤进行环境监测，结果在政府网站进行公示向社会公开。环境执法部门定期对重点监管企业和工业园区周边土壤开展监督性监测，监测结果作为环境执法和风险预警的重要依据。同时，加强土壤环境执法，严厉打击非法排放、倾倒、填埋含有毒有害物质、违法违规存放处置危险废物和危化品、不正常使用污染治理设施、监测数据造假等环境违法行为，严厉查处相关领域职能部门、从业单位及个人违法违规行为。

- （六）固体废物管理

园区一般工业固体废物产生企业数量52个，产生量55724.78t/a，其中自行综合利用25759.71t/a、自行处置2217.2t/a、外委处置27747.87t/a。危险废物产生企业数量17个，产生量294.94t/a，其中自行综合利用5.0t/a、外委处置289.94t/a。

园区在固体废物管理上所做工作如下：

园区内暂未集中的工业固废处理设施，一般工业固废部分可作为原料回用，部分自行处置，剩余无法自行处置的一般工业固体废物交给第三方处置。

园区已建立了危险废物监管体系，高度重视对园区危废产生企业的规范化管理，包括危险废物的产生、转移及处置全过程的监督管理工作，对不符合国家固废及危废管理要求的企业，下达整改通知并督促其整改到位。危险废物由集中区内企业暂存于各企业危废暂存库内，委托有危废处理资质单位进行处置。

- （七）投诉管理

本年度园区共受理各类（含各级督查、各级环保投诉等）投诉0件，已完成整改0件，完成率0%。环保督察交办问题0件，已完成整改0件，完成率0%。

- （八）园区信用评价

根据湖南省生态环境厅2020年12月发布的《湖南省产业园区环保信用评价管理办法（试行）》，产业园区环保信用等级根据环保信用分值高低分为环保诚信园区、环保合格园区、环保风险园区三个等级。

环保诚信园区：环保信用分值10—12分；

环保合格园区：环保信用分值6—9分；

环保风险园区：环保信用分值5分及以下。

根据《湖南省生态环境厅关于发布湖南省2021年度省级及以上产业园区环保信用评价结果的通知》文件，园区被评为环保合格园区。

目前，园区正按照《湖南省生态环境厅关于开展湖南省2022年度省级及以上产业园区环保信用评价工作的通知》（湘环发〔2023〕14号）文件要求，并对照最新发布的湖南省产业园区环保信用评价评分细则开展2022年度园区环保信用评价自评工作，具体评价结果如下。

表4  中方产业开发区环保信用评价

| 序号 | 一级评价指标 | 二级评价 指标 | 评价标准 | 分值（分） | 园区情况 | 分值 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境准入 | 规划环评 | 产业园区未按要求开展规划环评或环境影响跟踪评价。 | -2 | - 中产业开发区已于2021年6月取得了湖南省生态环境厅总体规划环境影响报告书审查意见。调扩区环评后，园区内未有对环境有重大影响的规划实施，园区目前无需开展规划环境影响跟踪评价工作。 | 0 |
| 2 |  |  | 产业园区未落实“三线一单”生态环境分区管控等要求。 | -1 | - 产业园区已经落实“三线一单”生态环境分区管控等要求。 | 0 |
| 3 |  |  | 化工园区认定后因生态环境保护工作不达标导致复核不合格或被摘牌。 | -1 | - 中方产业开发区不是化工园区。 | 0 |
| 4 | 环境监管 | 环保手续落实情况 | 产业园区内存在企事业单位未依法开展环境影响评价或未按要求申领排污许可证和辐射安全许可证。 | -1 | - 产业园区内企事业单位已依法开展环境影响评价、已按相关要求申领排污许可证和辐射安全许可证。 | 0 |
| 5 |  | 水环境管理 | 产业园区未按要求进行废水收集处理或未达标排放的。 | -2 | - 产业园区已按要求进行废水收集处理并达标排放。 | 0 |
| 6 |  | 气环境管理 | 产业园区未建立工业炉窑、锅炉清单和涉VOCs重点行业企事业单位管理台账，园区内存在工业炉窑、锅炉或涉VOCs重点行业企事业单位未按规定建设、运行有效收集处理设施并达标排放。 | -1 | - 园区涉VOCs重点排放企业开展了“一企一策”综合治理，建立了管理台账。园区涉VOCs重点行业企事业单位已按规定建设、运行有效收集处理设施并达标排放。 | 0 |
| 7 |  | 固废管理 | 产业园区内存在涉危险废物环境违法行为或连续2年规范化管理评估不达标企事业单位。 | -1 | - 产业园区内无涉危险废物环境违法行为 | 0 |
| 8 |  | 土壤环境管理 | 产业园区内存在土壤污染重点监管单位未按要求开展自行监测和隐患排查。 | -2 | - 产业园区内不存在土壤污染重点监管单位未按要求开展自行监测和隐患排查。 | 0 |
| 9 |  | 环境监测 | 产业园区未按规定开展自行监测或自行监测数据弄虚作假。 | -2 | - 中方产业开发区委托湖南中昊监测有限公司按照《报告书》提出的监测计划开展了园区2022年环境质量现状监测，并将监测结果在中方县政府网站进行公示。园区环境质量监测涉及园区及周边的环境空气、地表水环境、土壤环境、地下水环境及噪声环境，并涵盖了相关特征污染物。 | 0 |
| 10 |  | 监管能力 | 产业园区未按要求开展环境污染第三方治理。 | -2 | - 中方产业开发区已开展第三方治理服务 | 0 |
| 11 |  |  | 产业园区内存在被评为环保黑名单的企事业单位。 | -1 | - 根据《湖南省生态环境厅关于发布湖南省2021年度省级参评企事业单位环保信用评价结果的通知》湘环发〔2022〕57号可知，园区内无企业列入黑名单。 | 0 |
| 12 |  | 环境信息管理 | 产业园区未建立健全“一园一档”、“一企 一档”等环境信息管理档案。 | -1 | - 中方产业开发区已经按照《关于做好产业园区污水处理设施问题排查整治销号和“一园一档”管理工作的通知》（湘环函[2020]39号）要求完成园区“一园一档”建设，并进行实时更新。中方产业开发区已建立“一企一档”等信息。 | 0 |
| 13 | 风险防控 | 环境应急保障能力建设 | 产业园区未按要求制定或修编园区突发环境事件应急预案。 | -1 | - 2021年中产业开发区委托湖南博咨环境技术咨询服务有限公司完成了产业开发区突发环境事件应急预案修编工作，并已经取得了湖南省生态环境厅的备案。 | 0 |
| 14 |  |  | 产业园区未定期组织开展应急演练、环境应急救援物资配备不符合规定、环境风险防范措施不到位。 | -2 | - 园区于2022年11月中方产业开发区泸阳片区南部片区污水提升泵站开展应急演练，完善了应急物质储备，全面提升园区及企业风险防控和事故应急处置能力，中产业开发区按修订后的产业开发区突发环境事件应急预案的要求配备了环境应急救援物资、环境风险防范措施到位。 | 0 |
| 15 |  | 环境风险 | 产业园区发生一般、较大突发环境事件或生态破坏事件。 | -2 | - 2022年产业园区未发生一般、较大突发环境事件或生态破坏事件。 | 0 |
| 16 |  |  | 产业园区存在被中央或省级环保督察、生态环境警示片等反馈问题，或出现被省级及以上主管部门挂牌督办或被省级主管部门约谈、典型案例曝光、区域限批、移交问责等情况。 | -4 | - 2022年，产业园区不存在被中央或省级环保督察、生态环境警示片等反馈问题，或出现被省级及以上主管部门挂牌督办或被省级主管部门约谈、典型案例曝光、区域限批、移交问责等情况。 | 0 |
| 17 |  |  | 产业园区因发生突出生态环境问题被中央层面约谈、典型案例曝光、区域限批、移交问责等情况或发生重、特大突发环境事件或生态破坏事件。 产业园区存在出台“土政策”或以其他方式干扰执法，妨碍生态环境部门依法查处环境违法问题的行为，情节严重或者造成严重后果的。 | 直接评为环保风险园区 | - 无 | 0 |
| 18 | 绿色发展 | 污染物减排创新与示范 | 产业园区主要污染物削减率排名前10%。 | +1 | - 2022年，中方产业开发区主要污染物削减率排名在前10% | +1 |
| 19 |  |  | 产业园区在生态环境保护和绿色发展领域获得省部级及以上表彰、推荐推广。 | +2 | - 无 | 0 |
| 20 | 公众参与 | 环保信息公开 | 产业园区未按要求及时公开年度环境监测报告或园区年度环境监测信息，园区污染物排放状况、企业达标排放情况、环境基础设施建设和运行情况、环境风险防控措施落实情况等环境信息。 | -1 | - 2022年，中方产业开发区在中方县人民政府网上及时公示了年度环境监测报告；并将企业的达标排放情况、运营情况，环境风险防范措施情况等进行公示。 | 0 |
| 21 |  | 舆情与投诉 | 产业园区因环境问题引发集中或长时间信 访、投诉、上访，引发负面舆情。 | -1 | 2022年，产业园区不存在因环境问题引发集中或长时间信访、投诉、上访，引发负面舆情。 | 0 |
| 22 | 其他 | / | 产业园区未按要求完成省生态环境厅其他年度任务。 | -1 | - 2022年，产业园区已按要求完成省生态环境厅其他年度任务。 | 0 |
| 23 |  |  | 产业园区存在出台“土政策”或以其他方式干扰执法，妨碍生态环境部门依法查处 环境违法问题的行为。 | -1 | 2022年，产业园区不存在出台“土政策”或以其他方式干扰执法，妨碍生态环境部门依法查处环境违法问题的行为。 | 0 |
| 24 |  |  | 产业园区连续两年被评为环保诚信园区。 | +1 | - 无 | 0 |
| 25 | - 总分值 |  |  |  |  | 10 |
| 26 | - 环保信用等级 |  |  |  |  | 环保诚信园区 |
| 说明： 一、初始分值为9分，满分12分。 二、产业园区未及时按照要求上报自查报告，直接评定为环保风险园区。若自查报告中未上报某项指标内容的，此项指标按最高分进行扣分。 |  |  |  |  |  |  |

- （九）园区环境风险管理

1、环评及批复文件中环境风险防控措施的落实情况

中方产业开发区严格对照园区环评批复中的风险防控措施的要求开展了自查，环评批复中要求的风险防控措施基本落实到位，详见“表1  湘环评函〔2021〕10号执行情况”。

2、环境应急保障能力建设

（1）突发环境事件应急预案编制备案情况

2021年编制了《中方产业开发区突发环境事件应急预案（2021修编）》，并分别于2021年12月完成了怀化市生态环境局中方分局、怀化市生态环境局，以及湖南省生态环境厅三级备案。

（2）环境应急救援物资储备清单及相关管理制度

应急物资、装备是突发环境事件应急救援的重要物质保障，也是保证应急队伍有效开展工作的基础。应急救援物资包括企业内部应急资源和外部应急资源，园区建立了区域突发环境事件应急装备紧急调度机制，做到应急装备资源共享，使有限的资源在应急处置中能够充分发挥作用。

根据应急预案的要求，园区管委会目前已经购买了消防急救包、医用急救箱、应急照相器材、应急录音设备、防护手套、干粉灭火器等部分应急物质及装备。一旦发生特别重大、重大或较大的突发环境事件，应急指挥办公室负责召集相关部门对事件的可能影响进行分析、应急物资与设备的紧急动员与调用。

表5  中方集中区环境应急救援物资一览表

| 序号 | 资源功能 | 名称 | 型号或规格 | 数量 | 存放场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | 水泵 | WQ6-18-5.5KW | 2台 | 管委办公楼、污水处理厂 |
| 2 |  | 安全绳 | 20米 | 1卷 | 管委办公楼、污水处理厂 |
| 3 |  | 防毒面具 |  | 1具 | 管委办公楼 |
| 4 |  | 防化护目镜 |  | 2副 | 管委办公楼 |
| 5 |  | 防化服 |  | 1套 | 管委办公楼 |
| 6 |  | 防化靴 |  | 1双 | 管委办公楼 |
| 7 |  | 防化手套 |  | 1双 | 管委办公楼 |
| 8 |  | 防护口罩 |  | 1个 | 管委办公楼 |
| 9 |  | 口罩 |  | 20盒 | 管委办公楼 |
| 10 |  | 水管 |  | 2根 | 管委办公楼、污水处理厂 |
| 11 |  | 铁锹 |  | 2个 | 管委办公楼、污水处理厂 |
| 12 |  | 救生圈 |  | 9个 | 污水处理厂 |
| 13 |  | 消防栓水管 | 20米 | 23卷 | 管委办公楼、污水处理厂 |
| 14 | 应急通信 | 对讲机 |  | 6台 | 管委办公楼、污水处理厂 |
| 15 | 环境监测 | 监控设备 |  | 9台 | 管委办公楼、污水处理厂 |

三、园区环保工作成效、主要措施做法

1、高效推进园区生态环境管理日常工作。

一是深入开展园区环境风险隐患大排查。园区以创建环境空气质量达标为重点，在辖区范围内不定期开展隐患排查工作，共排查发现两个方面的问题，其中扬尘治理问题4个，环境问题整改到位13个，完成整改后有效的达到了节能减排的效果。二是开展开展园区“一企一档”建设工作。为精细化做好园区环境管理工作，结合对园区每个企业生产经营、主要产品、主要特征污染物、污染防治设施、环保手续、危险废物、台账记录等相关信息的摸底排查情况，园区积极推动开展企业环保“一企一档”建档工作。三是推动引入第三方环境治理工作。根据《关于深入推进园区环境污染第三方治理环保服务规范》的通知，经工委会议研究，决定引入第三方环境治理。园区引入了环保管家专业技术团队进驻，系统性地开展园区及园区内企业现存的环境风险隐患排查，并整理相关问题台账，指明了整改建议和措施，取得了较好的成效，有效提升了园区生态环境技术力量和管理水平。根据省厅的部署和要求，已完成园区生态环境监管平台建设等相关内容四是园区环境空气质量监测。根据《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发[2020]27号）精神，园区引入第三方检测机构每年开展2次园区环境质量监测，及时全面掌握园区环境质量状况和对周边环境影响情况。已开展2次园区环境质量监测，各项监测数据达标。五是园区企业危险废物管理抽查。先后检查怀化市众建机械钢模制造有限公司、怀化市金汇报废汽车拆解回收有限公司、中方县怀中电力电杆有限公司。抽查情况总体较好，但也存在危废暂存间建设不到位、危废台账不完善、危废管理不规范等问题，整改问题已落实到位。六是开展园区“一园一档”动态更新工作。中方产业开发区按照省生态环境厅制定的《园区“一园一档”内容及评分标准》对“一园一档”进行完善及补充落实，实行园区的“一园一档”动态更新。七是管网跑冒滴漏巡查。中方产业开发区全面排查污水管网跑、冒、滴漏问题，发现部分管网存在破损现象，并初步排查出疑似问题区段，接下来将准备采用人工下管或放置机器人入管系统性排查破损点位及破损程度，同时建立了巡查记录管理档案，形成问题清单上报园区管委会及时解决发现的问题，确保园区废水做到全收集处理。

2、扎实开展“利剑”行动，提升企业生态环境保护意识。

- 8月怀化市生态环境局组织全市交叉执法检查，市生态环境局芷江分局、中方分局执法人员组成交叉执法检查组深入园区开展交叉执法检查。每到一家企业，检查组都详细了解企业相关手续办理、台账资料管理、环保设施的运行、污染物排放、固废危废管理等情况，为企业把脉问诊，对企业存在的问题指导并督促落实整改到位。

3、统筹兼顾，环境准入管理进一步规范。

- 据生态环境部对工业园区管理的新思想，中方产业开发区的产业定位和产业布局严格执行“三线一单”，对发展空间和产业准入进行严格管控。形成规范化环境准入管理机制，切实推动环境质量持续改善。

4、风险防控机制进一步完善。

- 中方产业开发区夯实生态环境监测和预警体系，将风险防范纳入常态化管理，园区定期开展园区环境风险隐患排查，敦促及时企业就发现的问题整改到位。

四、园区生态环境管理存在主要问题和难题

1、园区目前尚有部分企业应急预案、自主验收未完成。

园区后续发展过程中将督促现有企业环保手续不完善企业完善排污许可、自主验收、突发环境应急预案等手续。

2、环境监管能力薄弱

中方产业开发区目前已完成园区生态环境监管平台建设，污水处理厂运营、环保管家、监管平台等环境治理项目涉及资金数额较多，目前资金压力大。

五、下一步工作计划

1、加强管网排查及修复力度

拟计划每月开展至少一至两次管网巡查，减少管网“跑、冒、滴、漏”，完善管理台账。聘请第三方开展管网堵塞及破损专业检测工作，并对堵塞及破损的管网进行修复。

2、严格落实企业入园准入管理。

中方产业开发区将联合怀化市生态环境局中方分局，严格按照产业开发区规划环评和“三线一单”管控等要求落实企业入园准入管理。在项目入园前期工作中严格落实建设项目环境影响评价制度等，项目建成后严格落实排污许可，应急预案、自主验收等制度。园区后续发展过程中将督促现有企业环保手续不完善企业完善排污许可、自主验收、突发环境应急预案等手续。

3、加强环境风险防范管理及措施落实

加强园区环境风险隐患大排查。定期对园区及企业进行环境保护、安全排查，做到发现问题限时整改。

监督涉及危废的企业按照相应标准建设危险废物暂存库（间），督促整理完善企业危废管理台账、完善危废标识牌的设立。

加强园区突发环境事件应急预案演练，继续定期组织开展突发环境应急专项演练，督促企业按照企业突发环境事件应急预案要求开展专项演练。定期对园区及企业的环境应急物质进行检查，及时补充及更新缺少或过期的必要环境应急物质。及时动态更新环境风险源数据库。

积极推动生态环境信息化监管平台建设，此举将为园区生态环境预警提供了可靠保证。

4、加强企业走访排查督促落实大气污染防治措施

不定期对企业进行走访排查，核查环保设施是否正常运转、材料和废渣露天、露天焚烧、发现问题提出整改意见，督促企业落实整改。

- 加快推进依托城镇污水处理设施评估

根据《关于开展省级以上工业园区依托城镇污水处理设施评估工作的通知》（湘环办[]2022）4号文件要求，加快推进中方片区依托城镇污水处理设施评估工作相关内容。

- 加强园区道路环境卫生治理力度和在建工地的监管力度。

附表：园区年度报告表格

中方产业开发区管委会

2023年2月10日