中方县城市供水2020年第一季度水质检测结果报告

为加强城市供水水质监测和管理，落实地方政府饮用水安全责任，切实保障人民群众饮用安全，中方县疾病预防控制中心对我县城市供水进行了每季度一次的抽样监测，现将监测结果报告如下：

1. 监测基本情况
2. 水厂基本信息
3. 水厂名称：中方县自来水有限公司
4. 水厂地址：湖南省中方县铜锣村坪里组
5. 水源水类型：河水
6. 供水方式：集中式供水
7. 处理方式：完全处理
8. 消毒方式：液氯
9. 消毒设施使用情况：按要求使用
10. 卫生许可情况：有卫生许可
11. 建成时间：2003年12月 正式运营时间：2006年11月

10、总投资：1.58亿元

11、供水覆盖人口数：3.5万人

12、设计供水能力5万（吨/日）；实际供水3.33万（吨/日）

（二）监测点：2020年第一季度共采集水厂出厂水1份，管网末梢水6份。采样点分别为sz2020005县自来水厂泵房、sz2020006怀新高速公路管理处、sz2020007河西职教城芷江师专、sz2020008鹏飞汽修厂、sz2020009中方镇和安家园县水厂水费收缴大厅、sz2020010中方镇卫生院、sz2020011中方县疾病预防控制中心。

二、检测项目和方法

检验项目涵盖中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006水质常规指标；检验方法按照中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》GB/T5750-2006执行.

1. 评价标准及方法

中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006进行评价

1. 水质结果评价

七份水样所检指标均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006，水质合格率100%。

中方县卫生健康局

 2020年04月03日